{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["二次供水","市政水","统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二次供水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","受检单位","样品编号","报告编号","pH","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","铁","余氯","臭和味","总大肠菌群","结论"]
[20240109,"南京金盛物业管理公司（阳光雅居）","DW20240009","水-20240009",7.5,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.22,"无","未检出","合格"]
[20240010,"南京大学仙林校区","DW20240014","水-20240014",7.2,0.63,"<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.25,"无","未检出","合格"]
[20240010,"南京技师学院","DW20240018","DW20240018",7.5,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.55,"无","未检出","合格"]
[20240010,"南京亚东物业管理有限公司（东区）","DW20240015","水-20240015",7.3,0.74,"<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.12,"无","未检出","合格"]
[20240010,"东方天郡物业一期","DW20240017","水-20240017",7.5,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.21,"无","未检出","合格"]
[20240019,"南京仙林商务管理有限公司","DW20240019","水-20240019",7.5,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.35,"无","未检出","合格"]
[20240109,"南京市栖霞区医院","DW20240007","水-20240007",7.3,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.21,"无","未检出","合格"]
[20240010,"新茂国际中心","DW20240016","水-20240016",7.4,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.12,"无","未检出","合格"]
[20240108,"栖霞街道自来水转供站","DW20240006","水-20240006",7.5,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.15,"无","未检出","合格"]
[20240109,"南京特殊教育职业技术学院","DW20240008","水-20240008",7.4,"<0.50 ","<1 ","<0.05","无","<5","<0.05",0.33,"无","未检出","合格"]

{"sheet":"市政水","index":1,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20240108,"DW20240001","水-20240001","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.57,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20240108,"DW20240002","水-20240002","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.2,"<0.05 ",0.94,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20240108,"DW20240005","水-20240005","南京五福家园卫生服务站",7.4,"<0.05 ",0.58,0.72,"<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.28,"未检出 ","合格"]
[20240110,"DW20240020","水-20240020","南京花岗社区幸福城小区",7.6,"<0.05 ",0.86,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.35,"未检出 ","合格"]
[20240108,"DW20240003","水-20240003","南京仙林社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",2.02,0.63,"<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.29,"未检出 ","合格"]
[20240108,"DW20240004","水-20240004","南京西岗社区卫生服务中心",7.5,"<0.05 ",0.71,0.65,"<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20240109,"DW20240012","水-20240012","南京八卦洲中桥中学",7.6,"<0.05 ",0.78,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.21,"未检出 ","合格"]
[20240109,"DW20240011","水-20240011","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.5,"<0.05 ",0.82,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.12,"未检出 ","合格"]
[20240109,"DW20240010","水-20240010","南京市栖霞区妇幼保健院",7.5,"<0.05 ",0.78,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.78,"未检出 ","合格"]
[20240109,"DW20240013","水-20240013","南京市栖霞区实验小学尧佳路分校",7.6,"<0.05 ",{"v":0.8,"d":"0.80"},"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.35,"未检出 ","合格"]

{"sheet":"统计","index":2,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["二次供水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}," "]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",20,20,{"v":1,"d":"100.0%"},200,200,{"v":1,"d":"100.0%"}]