{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["市政水","统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市政水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20240408,"DW20240033","水-20240033","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",7.2,"<0.05 ",0.36,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20240408,"DW20240034","水-20240034","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.94,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.33,"未检出 ","合格"]
[20240408,"DW20240037","水-20240037","南京五福家园卫生服务站",7.5,"<0.05 ",0.58,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.28,"未检出 ","合格"]
[20240409,"DW20240041","水-20240041","南京花岗社区幸福城小区",7.3,0.06,0.86,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20240408,"DW20240036","水-20240036","南京仙林社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",2.02,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20240408,"DW20240035","水-20240035","南京西岗社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.71,0.65,"<1 ","<0.05 ","无 ","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出 ","合格"]
[20240409,"DW20240038","水-20240038","南京八卦洲中桥中学",7.1,"<0.05 ",0.78,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.44,"未检出 ","合格"]
[20240409,"DW20240039","水-20240039","南京市栖霞区妇幼保健院",7.2,"<0.05 ",0.82,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.53,"未检出 ","合格"]
[20240409,"DW20240040","水-20240040","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.78,"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.51,"未检出 ","合格"]
[20240409,"DW20240042","水-20240042","南京市栖霞区实验小学尧佳路分校",7.4,0.09,{"v":0.8,"d":"0.80"},"<0.50 ","<1 ","<0.05 ","无 ","<5",0.34,"未检出 ","合格"]

{"sheet":"统计","index":1,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]