{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["二次供水","市政水","统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二次供水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","受检单位","样品编号","报告编号","pH","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","铁","余氯","臭和味","总大肠菌群","结论"]
[20240813,"南京金盛物业管理公司（阳光雅居）","DW20240141","水-20240141",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.12,"无","未检出","合格"]
[20240814,"南京大学仙林校区","DW20240157","水-20240157",7.4,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.15,"无","未检出","合格"]
[20240814,"南京技师学院","DW20240156","DW20240156",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]
[20240814,"南京亚东物业管理有限公司（东区）","DW20240158","水-20240158",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.13,"无","未检出","合格"]
[20240814,"东方天郡物业一期","DW20240161","水-20240161",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]
[20240814,"南京仙林商务管理有限公司","DW20240162","水-20240162",7.3,0.73,"未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]
[20240813,"南京市栖霞区医院","DW20240142","水-20240142",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.15,"无","未检出","合格"]
[20240814,"新茂国际中心","DW20240160","水-20240160",7.3,"<0.50 ",7,"<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]
[20240812,"栖霞街道自来水转供站","DW20240130","水-20240130",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]
[20240813,"南京特殊教育职业技术学院","DW20240139","水-20240139",7.4,0.92,"未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.05,"无","未检出","合格"]

{"sheet":"市政水","index":1,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20240812,"DW20240127","水-20240127","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",1.08,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.05,"未检出 ","合格"]
[20240812,"DW20240126","水-20240002126","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.5,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20240812,"DW20240129","水-20240129","南京五福家园卫生服务站",7.3,"<0.05 ",0.35,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.35,"未检出 ","合格"]
[20240814,"DW20240159","水-20240159","南京花岗社区幸福城小区",7.3,"<0.05 ",0.92,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.05,"未检出 ","合格"]
[20240812,"DW20240131","水-20240131","南京仙林社区卫生服务中心",7.2,"<0.05 ",0.6,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.35,"未检出 ","合格"]
[20240812,"DW20240128","水-20240128","南京西岗社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.7,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20240813,"DW20240140","水-20240140","南京八卦洲中桥中学",7.3,"<0.05 ",0.84,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.12,"未检出 ","合格"]
[20240813,"DW20240143","水-20240143","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.98,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.33,"未检出 ","合格"]
[20240813,"DW20240144","水-20240144","南京市栖霞区妇幼保健院",7.2,"<0.05 ",1.93,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.05,"未检出 ","合格"]
[20240109,"DW20240145","水-20240145","南京市栖霞区实验小学尧佳路分校",7.2,"<0.05 ",1.14,"<0.50 ","未检出","<0.05 ","无 ","<5",0.15,"未检出 ","合格"]

{"sheet":"统计","index":2,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["源水",0,null,null,0]
["二次供水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}," "]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",20,20,{"v":1,"d":"100.0%"},200,200,{"v":1,"d":"100.0%"}]