{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["统计","二次供水","市政水"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"统计","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["二次供水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}," "]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",20,20,{"v":1,"d":"100.0%"},200,200,{"v":1,"d":"100.0%"}]

{"sheet":"二次供水","index":1,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11}
[null,"采样日期","受检单位","样品编号","报告编号","pH","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","铁","余氯","臭和味","总大肠菌群","结论"]
[null,20250107,"南京金盛物业管理公司（阳光雅居）","DW20250010","水-20250010",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.25,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"南京大学仙林校区","DW20250018","水-20250018",6.7,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.32,"无","未检出","合格"]
[null,20250107,"南京技师学院","DW20250019","DW20250019",6.8,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.41,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"南京亚东物业管理有限公司（东区）","DW20250014","水-20250014",7,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.25,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"东方天郡物业一期","DW20250015","水-20250015",6.8,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.23,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"南京仙林商务管理有限公司","DW20250016","水-20250016",6.8,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.42,"无","未检出","合格"]
[null,20250107,"南京市栖霞区医院","DW20250012","水-20250012",7.4,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.34,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"新茂国际中心","DW20250020","水-20250020",6.7,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.72,"无","未检出","合格"]
[null,20250108,"南京财经大学仙林校区","DW20250017","水-20250017",6.7,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.32,"无","未检出","合格"]
[null,20250107,"南京特殊教育职业技术学院","DW20250008","水-20250008",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.31,"无","未检出","合格"]

{"sheet":"市政水","index":2,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20250106,"DW20250002","水-20250002","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",6.7,"<0.05 ",0.64,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.52,"未检出 ","合格"]
[20250106,"DW20250001","水-20250001","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.5,"<0.05 ",0.7,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20250106,"DW20250004","水-20250004","南京五福家园卫生服务站",7.2,"<0.05 ",0.84,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.42,"未检出 ","合格"]
[20250108,"DW20250013","水-20250013","南京花岗社区幸福城小区",7.1,"<0.05 ",0.84,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.13,"未检出 ","合格"]
[20250106,"DW20250005","水-20250005","南京仙林社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.74,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.44,"未检出 ","合格"]
[20250106,"DW20250003","水-20250003","南京西岗社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.64,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.13,"未检出 ","合格"]
[20250107,"DW20250007","水-20250007","南京八卦洲中桥中学",7.2,"<0.05 ",{"v":0.8,"d":"0.80"},"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.38,"未检出 ","合格"]
[20250107,"DW20250009","水-20250009","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.3,"<0.05 ",0.87,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.42,"未检出 ","合格"]
[20250107,"DW20250011","水-20250011","南医大二附院迈皋桥院区",7.2,"<0.05 ",0.94,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.49,"未检出 ","合格"]
[20250107,"DW20250006","水-20250006","南京市栖霞区实验小学 ",7.2,"<0.05 ",0.89,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.48,"未检出 ","合格"]