{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["市政水","统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市政水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20250519,"DW20250074","水-20250074","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.98,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.41,"未检出 ","合格"]
[20250519,"DW20250073","水-20250073","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",1.07,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.53,"未检出 ","合格"]
[20250519,"DW20250076","水-20250076","南京五福家园卫生服务站",7.4,"<0.05 ",1.04,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.42,"未检出 ","合格"]
[20250519,"DW20250081","水-20250081","南京花岗社区幸福城小区",7.5,"<0.05 ",1.06,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20250519,"DW20250077","水-20250077","南京仙林社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.97,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20250520,"DW20250075","水-20250075","南京西岗社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.95,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.34,"未检出 ","合格"]
[20250520,"DW20250078","水-20250078","南京八卦洲中桥中学",7.4,"<0.05 ",1.07,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.44,"未检出 ","合格"]
[20250520,"DW20250079","水-20250079","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.5,"<0.05 ",0.87,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.49,"未检出 ","合格"]
[20250520,"DW20250080","水-20250080","南医大二附院迈皋桥院区",7.4,"<0.05 ",0.94,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.53,"未检出 ","合格"]
[20250520,"DW20250082","水-20250082","南京市栖霞区实验小学 ",7.4,"<0.05 ",0.89,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.33,"未检出 ","合格"]

{"sheet":"统计","index":1,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]