{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["统计","二次供水","市政水"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"统计","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["源水",0,null,null,0]
["二次供水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}," "]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",20,20,{"v":1,"d":"100.0%"},200,200,{"v":1,"d":"100.0%"}]

{"sheet":"二次供水","index":1,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","受检单位","样品编号","报告编号","pH","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","铁","余氯","臭和味","总大肠菌群","结论"]
[20250715,"南京金盛物业管理公司（阳光雅居）","DW20250096","水-20250096",7.4,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.51,"无","未检出","合格"]
[20250716,"南京大学仙林校区","DW20250104","水-20250104",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.32,"无","未检出","合格"]
[20250716,"南京技师学院","DW20250103","DW20250103",7.2,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.52,"无","未检出","合格"]
[20250716,"南京亚东物业管理有限公司（东区）","DW20250106","水-20250106",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.2,"无","未检出","合格"]
[20250716,"东方天郡物业一期","DW20250107","水-20250107",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.23,"无","未检出","合格"]
[20250716,"南京仙林商务管理有限公司","DW20250108","水-20250108",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.44,"无","未检出","合格"]
[20250715,"南京市栖霞区医院","DW20250099","水-20250099",7.4,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.34,"无","未检出","合格"]
[20250716,"新茂国际中心","DW20250109","水-20250109",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.06,"无","未检出","合格"]
[20250716,"南京财经大学仙林校区","DW20250105","水-20250105",7.3,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.43,"无","未检出","合格"]
[20250715,"南京特殊教育职业技术学院","DW20250098","水-20250098",7.4,"<0.50 ","未检出","<0.05","无","<5","<0.05",0.49,"无","未检出","合格"]

{"sheet":"市政水","index":2,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20250714,"DW20250089","水-20250089","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.74,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.51,"未检出 ","合格"]
[20250714,"DW20250088","水-20250088","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.68,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.23,"未检出 ","合格"]
[20250714,"DW20250091","水-20250091","南京五福家园卫生服务站",7.5,"<0.05 ",0.98,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.24,"未检出 ","合格"]
[20250714,"DW20250093","水-20250093","南京花岗社区幸福城小区",7.5,"<0.05 ",1.14,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.13,"未检出 ","合格"]
[20250714,"DW20250092","水-20250092","南京仙林社区卫生服务中心",7.5,"<0.05 ",{"v":1,"d":"1.00"},"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.21,"未检出 ","合格"]
[20250714,"DW20250090","水-20250090","南京西岗社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",0.82,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.74,"未检出 ","合格"]
[20250715,"DW20250094","水-20250094","南京八卦洲中桥中学",7.4,"<0.05 ",1.02,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.22,"未检出 ","合格"]
[20250715,"DW20250097","水-20250097","南京市燕子矶社区卫生服务中心",7.4,"<0.05 ",1.06,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.31,"未检出 ","合格"]
[20250715,"DW20250095","水-20250095","南医大二附院迈皋桥院区",7.4,"<0.05 ",1.01,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.22,"未检出 ","合格"]
[20250715,"DW20250100","水-20250100","南京市栖霞区实验小学 ",7.4,"<0.05 ",0.92,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.54,"未检出 ","合格"]