{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["市政水","统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市政水","index":0,"n_rows":11,"n_cols":15,"rows_kept":11}
["采样日期","样品编号","报告编号","样品名称","pH","铁","高锰酸盐指数","浑浊度","菌落总数","锰","肉眼可见物","色度","游离氯","总大肠菌群","结论"]
[20251014,"DW20250112","水-20250112","南京栖霞区龙潭社区卫生服务中心",6.9,"<0.05 ",1.06,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.41,"未检出 ","合格"]
[20251014,"DW20250111","水-20250111","南京栖霞区靖安社区卫生服务中心",7,"<0.05 ",1.04,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.43,"未检出 ","合格"]
[20251014,"DW20250114","水-20250114","南京五福家园卫生服务站",6.9,"<0.05 ",1.3,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.45,"未检出 ","合格"]
[20251014,"DW20250116","水-20250116","南京花岗社区幸福城小区",6.9,"<0.05 ",1.2,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.33,"未检出 ","合格"]
[20251014,"DW20250115","水-20250115","南京仙林社区卫生服务中心",6.9,"<0.05 ",1.22,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.34,"未检出 ","合格"]
[20251014,"DW20250113","水-20250113","南京西岗社区卫生服务中心",6.9,"<0.05 ",0.87,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]
[20251015,"DW20250118","水-20250118","南京八卦洲中桥中学",6.9,"<0.05 ",{"v":1.3,"d":"1.30"},"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.44,"未检出 ","合格"]
[20251015,"DW20250117","水-20250117","南京市燕子矶社区卫生服务中心",6.9,"<0.05 ",1.34,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.51,"未检出 ","合格"]
[20251015,"DW20250119","水-20250119","南医大二附院迈皋桥院区",6.9,"<0.05 ",{"v":1.4,"d":"1.40"},"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.53,"未检出 ","合格"]
[20251015,"DW20250120","水-20250120","南京市栖霞区实验小学 ",6.9,"<0.05 ",1.26,"<0.50 ","未检出 ","<0.05 ","无 ","<5",0.32,"未检出 ","合格"]

{"sheet":"统计","index":1,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7]]}
[null,"样品统计",null,null,"项次统计",null,null,"备注"]
[null,"样品数","合格数","合格率","项次数","合格项次数","项次合格率"]
["源水",0,null,null,0]
["市政末梢水",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]
["合计",10,10,{"v":1,"d":"100.0%"},100,100,{"v":1,"d":"100.0%"}]